实验室搬迁情况说明

1.质检处和技术中心，现有操作台、药品柜、试剂架、通风柜、货架等，以利旧原则为主，需从旧厂区拆除，运到新厂区进行安装。

- 新增部分：

①质检处在老厂区的尾气排空均直接进入大气，在新厂区需要进行尾气破坏处理，新增尾气处理喷淋塔、活性炭吸附处理等装置

②所有风管新厂区需要重新布置，老厂区拆除的已老化，无法使用③色谱室气路管线多数由于暂时无法拆除，需要新增

④光气实验室通风柜拆除和安装恢复困难，需新增,落地通风柜拆除和安装恢复困难，需新增。

⑤污水分析室全部新购需新增。

⑥其他新增项，化分室新增PP通风柜；水槽位置柜体及PP水槽、三联水龙头部分。

3.配电室到实验室设备的电路系统和实验室内部的给排水系统。

4.考虑旧厂需开车，拆除设施需分两次完成。

5.详细内容见“实验室清”